**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно допостанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Комунальне підприємство «Новоодеський міський водоканал»;
вул. Центральна, 367-А, м. Нова Одеса, Миколаївська обл., 56602; код за ЄДРПОУ – 36514389; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Поточний ремонт мережі водопостачання по вул. Прибузька, вул. Зелена, вул. Репіна, вул. Елеваторна в м.Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області (ДК021:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)

**3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями, UA-2025-08-26-012681-а.
**4. Відносини, що виникають між учасниками під час здійснення закупівлі регулюються з урахуванням положень наступних законодавчих та нормативно правових актів:**

**-** Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VІІI зі змінами;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

**5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

 Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі з поточного ремонту мережі водопостачання по вул. Прибузька, вул. Зелена, вул. Репіна, вул. Елеваторна в м.Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області визначені у дефектному акті, що кладений за результатами обстеження мережі водопостачання.

Технічні та якісні характеристики закупівлі викладені у Додатку № 1 до тендерної документації «Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики та інші вимоги до предмету закупівлі».

**Місце надання послуг:** мережа водопостачання по вул. Прибузька, вул. Зелена, вул. Репіна, вул. Елеваторна в м. Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області.

**Строк надання послуг:** до 25.12. 2025 року.

**6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до плану використання бюджетних коштів на 2025 рік.

**7. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 5710522,64 грн. з ПДВ.

**8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана вартість закупівлі визначалась з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Під час розрахунку очікуваної вартості проводився аналіз отриманих трьох комерційних пропозицій від можливих контрагентів:

ТОВ «Вік Технології» (Вих. № 347 від 12.08.2025 року) на загальну суму 5 228 931,11 грн. з ПДВ;

ТОВ «МИКОЛАЇВБУДКОМУНСЕРВІС» (Вих. 12 серпня 2025 р. № 349) на загальну суму 5 898 234,29 грн. з ПДВ;

 ПП «БУДРЕМКОМ» (Вих. 12 серпня 2025 р. № 8) на загальну суму 6 004 402,51 з ПДВ.